## Feuil1
Result
| RTD 1-1 (*C) | RTD 1-2 (*C) | RTD 1-3 (*C) | RTD 1-4 (*C) | RTD 2-1 (*C) | RTD 2-2 (*C) | RTD 2-3 (*C) | RTD 2-4 (*C) | T calibrated
Measurment 1 | 20.1164 | 20.1304 | 20.2227 | 20.2149 | 20.4027 | 20.3752 | 20.1127 | 20.1793 | 20.2
Measurment 2 | 20.1636 | 20.156 | 20.2881 | 20.2917 | 20.4196 | 20.4271 | 20.1484 | 20.1899 | 20.3
Measurment 3 | 27.4949 | 27.4926 | 27.6081 | 27.7178 | 27.7966 | 27.7912 | 27.5507 | 27.5262 | 27.7
Measurment 4 | 28.6083 | 28.5733 | 28.7259 | 28.695 | 28.8497 | 28.8705 | 28.566 | 28.5934 | 28.7
Measurment 5 | 35.572 | 35.5886 | 35.7696 | 35.7751 | 35.903 | 35.9728 | 35.5945 | 35.6595 | 35.4
Measurment 6 | 40.2404 | 40.2075 | 40.4606 | 40.4463 | None | 40.625 | 40.3077 | 40.2798 | 40.1
Error
| RTD 1-1 (*C) | RTD 1-2 (*C) | RTD 1-3 (*C) | RTD 1-4 (*C) | RTD 2-1 (*C) | RTD 2-2 (*C) | RTD 2-3 (*C) | RTD 2-4 (*C)
Measurment 1 | 0.083551 | 0.06965 | -0.022692 | -0.014924 | -0.20273 | -0.17524 | 0.087294 | 0.020743
Measurment 2 | 0.13637 | 0.14402 | 0.011918 | 0.0083327 | -0.11962 | -0.12707 | 0.15157 | 0.11008
Measurment 3 | 0.20505 | 0.20745 | 0.091925 | -0.017833 | -0.096609 | -0.091187 | 0.14926 | 0.17382
Measurment 4 | 0.091669 | 0.12667 | -0.02588 | 0.0049899 | -0.14974 | -0.17052 | 0.13395 | 0.10658
Measurment 5 | -0.17205 | -0.1886 | -0.36956 | -0.37506 | -0.50303 | -0.57284 | -0.19454 | -0.25954
Measurment 6 | -0.1404 | -0.10746 | -0.36062 | -0.34632 | None | -0.52498 | -0.2077 | -0.17979
absolute error
| RTD 1-1 (*C) | RTD 1-2 (*C) | RTD 1-3 (*C) | RTD 1-4 (*C) | RTD 2-1 (*C) | RTD 2-2 (*C) | RTD 2-3 (*C) | RTD 2-4 (*C)
Measurment 1 | 0.083551 | 0.06965 | 0.022692 | 0.014924 | 0.20273 | 0.17524 | 0.087294 | 0.020743
Measurment 2 | 0.13637 | 0.14402 | 0.011918 | 0.0083327 | 0.11962 | 0.12707 | 0.15157 | 0.11008
Measurment 3 | 0.20505 | 0.20745 | 0.091925 | 0.017833 | 0.096609 | 0.091187 | 0.14926 | 0.17382
Measurment 4 | 0.091669 | 0.12667 | 0.02588 | 0.0049899 | 0.14974 | 0.17052 | 0.13395 | 0.10658
Measurment 5 | 0.17205 | 0.1886 | 0.36956 | 0.37506 | 0.50303 | 0.57284 | 0.19454 | 0.25954
Measurment 6 | 0.1404 | 0.10746 | 0.36062 | 0.34632 | None | 0.52498 | 0.2077 | 0.17979
Averaged | 0.13818 | 0.14064 | 0.1471 | 0.12791 | 0.21435 | 0.27697 | 0.15405 | 0.14176